**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Του/Της**

 ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

∆/νση: …………………………………………………………………………….................................................................

Τηλ.: ……………………………………………………………...................................................................................

ΑΦΜ: ………………………………………………………………… ΔΟΥ……………………….……………………………………..

**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

 **(ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2022)**

**ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ ……./…-….-2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΜΟΝΑΔΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΔΑΠΑΝΗ** |
|  | **Ομάδα Α: Σχολικές μονάδες Α΄θμιας** |  |  |  |  |
| 1 | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης Α++/Α++, θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 9.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη. | τεμ | 3,00 |  |  |
| 2 | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσηςΑ++/Α++, θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 12.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη. | τεμ | 1,00 |  |  |
| 3 | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης Α++/Α++, θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 18.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη. | τεμ | 27,00 |  |  |
| 4 | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης Α++/Α++, θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 24.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη. | τεμ | 3,00 |  |  |
|  | **Ομάδα Β : Σχολικές μονάδες Β΄θμιας** |  |  |  |  |
| 1 | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης Α++/Α++, θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 9.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη. | τεμ | 15,00 |  |  |
| 2 | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης Α++/Α++, θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 12.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη. | τεμ | 25,00 |  |  |
| 3 | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης Α++/Α++, θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης18.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη. | τεμ | 17,00 |  |  |
| 4 | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης Α++/Α++, θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης24.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη. | τεμ | 36,00 |  |  |
|  |  |  |
|  |  | ΦΠΑ **24**% |  |
|  |  |

Σύνολο µε Φ.Π.Α. (ολογράφως):…………............................................................................................................. ......................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

 Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ

Αφού έλαβα γνώση τη Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο που αναγράφεται, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και την μελέτη αυτής.