**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

**ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**της υπ. αριθμ. διακήρυξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:**

***«Ενεργειακή Αναβάθμιση Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Χερσονήσου»***

Στοιχεία Προσφέροντος: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

Δ/νση: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνο: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………………………………………………

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Εκτίμηση Ενδεικτικού Προϋπολογισμού Προμήθειας -******Οικονομική Προσφορά*** | | | | | |
| **Προμήθεια Εξοπλισμού Ενεργειακής Αναβάθμισης Συστήματος Οδοφωτισμού** **Δήμου Χερσονήσου** | | | | | |
|  | | | | | |
| **ΟΜΑΔΑ Α: Υλικά** | | | | | |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Τύπος Φωτι- στικού** | **Ποσότητα (τμχ)** | **Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας (€)** | **Συνολική Δαπάνη (€)** |
| 1 | LED Ισχύος 18−25 W, χωρίς βραχίονα | Φ1 | 1686 |  |  |
| 2 | LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα | Φ2 | 90 |  |  |
| 3 | LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα | Φ3 | 1153 |  |  |
| 4 | LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα | Φ4 | 668 |  |  |
| 5 | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | Φ5 | 259 |  |  |
| 6 | Φωτιστικό LED έως 10 W | Φ6 | 287 |  |  |
| 7 | Φωτιστικό LED έως 10 W | Φ6 | 4233 |  |  |
| 8 | Φωτιστικό LED Τύπ Κορυφής 18 W | Κ1 | 837 |  |  |
| 9 | Φωτιστικό LED Τύπου Παραδοσιακό έως 20 W | Π1 | 653 |  |  |
| 10 | Φωτιστικό LED Τύπου Παραδοσιακό έως 20 W | Π2 | 74 |  |  |
| 11 | Φωτιστικό LED Τύπου Παραδοσιακό έως 50 W | Π3 | 78 |  |  |
| 12 | Φωτιστικό LED Τύπου Παραδοσιακό έως 50 W | Π4 | 95 |  |  |
| 13 | Φωτιστικό LED Τύπ Κορυφής 20 W | Κ1 | 212 |  |  |
| 14 | Φωτιστικό LED Τύπου Αξονικό Κρεμαστό 40 W | ΚΡ1 | 41 |  |  |
| 15 | Βραχίονες για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε παραθαλάσσιο περιβάλλον κατάλληλης διατομής |  | 200 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :** | | | | |  |
| **ΟΜΑΔΑ B: Εργασίες** | | | | | |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** |  | **Ποσότητα (τμχ)** | **Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας (€)** | **Συνολική Δαπάνη (€)** |
| 1 | Αφαίρεση και μεταφορά Φωτιστικών Σωμάτων |  | 10162 |  |  |
| 2 | Τοποθέτηση και μεταφορά Φωτιστικών Σωμάτων |  | 10162 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :** | | | | |  |
|  | | | | |  |
| **Συνολική Καθαρή Αξία:** | | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24%:** | | | | |  |
| **Γενικό Σύνολο:** | | | | |  |

Ο προσφέρων

(σφραγίδα & υπογραφή):