Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ XΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Του/Της

………………………………………………………………………………………………………………….

∆/νση: ……………………………………………………………………...............................................

Τηλ.: ………………………………………………………............................................................

ΑΦΜ:…………………………………………………………… ΔΟΥ……………………….……………………………………..

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

(ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 5/2026 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ ……../………………

| ΟΜΑΔΑ Α: Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A |  |  | ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΕΙΔΟΣ |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  | ΑΞΙΑ |  |  | Ποσοστό έκπτωσης |  |  | Σύνολο |
| 1 |  |  | Αντικατάσταση Νιπτήρα |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 200 | 100,00 € |  |  | 20.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Αντικατάσταση σετ λεκάνη- καζανάκι |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 200 | 200,00 € |  |  | 40.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Αντικατάσταση κρουνού |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 400 | 70,00 € |  |  | 28.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Αντικατάσταση γωνιακού διακόπτη |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 400 | 25,00 € |  |  | 10.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Αντλία νερού |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 30 | 500,00 € |  |  | 15.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Αντλία λυμάτων |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 40 | 500,00 € |  |  | 20.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Ετήσιος καθαρισμός υδρορροής |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (κάτ. ' αποκοπή 5,00 €/τεμ) |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 400 υδρορροές * 3 έτη = 1.200 καθαρισμοί υδρορροών | 5,00 € |  |  | 6.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 50,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή |  |  | 680 | 50,00 € |  |  | 34.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Β: Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A |  |  | ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΕΙΔΟΣ |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  | ΑΞΙΑ |  |  | Ποσοστό έκπτωσης |  |  | Σύνολο |
| 1 |  |  | Αντικατάσταση λαμπτήρων |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 2000 | 7,00 € |  |  | 14.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα Led |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 1600 | 50,00 € |  |  | 80.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Αντικατάσταση αυτόματης ασφάλειας πίνακα |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 800 | 20,00 € |  |  | 16.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Αντικατάσταση ρελε διαφυγής |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 300 | 100,00 € |  |  | 30.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Αντικατάσταση πρίζας - διακόπτη |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 1200 | 15,00 € |  |  | 18.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 50,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή |  |  | 800 | 50,00 € |  |  | 40.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Γ: Επισκευή και συντήρηση ξυλουργικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A |  |  | ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΕΙΔΟΣ |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  | ΑΞΙΑ |  |  | Ποσοστό έκπτωσης |  |  | Σύνολο |
| 1 |  |  | Αντικατάσταση μεντεσέδων |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 1000 | 10,00 € |  |  | 10.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Αντικατάσταση κλειδαριών και πόμολων |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 400 | 40,00 € |  |  | 16.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Αντικατάσταση ξύλινης πόρτας βαμμένης |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 150 | 450,00 € |  |  | 67.500,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Αντικατάσταση υαλοπινάκων τρίπλεξ |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τετραγωνικό μέτρο |  |  | 150 | 50,00 € |  |  | 7.500,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Επισκευή και συντήρηση ξυλουργικών |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 50,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή |  |  | 800 | 50,00 € |  |  | 40.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Επισκευή και συντήρηση ξύλινων παγκιδίων, |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (κάτ. ' αποκοπή 130 €/τεμ) |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 32 | 130,00 € |  |  | 4.160,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Λινέλαιο για ξύλινα παγκίδια, φιλταρισμένο με τη μέθοδο διπλού βρασμού (υλικό) |  |  |  | ΥΛΙΚΟ (1,2λιτρα * 32 παγκίδια) |  |  |  | λίτρα |  |  | 39 | 16,00 € |  |  | 624,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Αντικατάσταση ταπετσαρία ξύλινων παγκιδίων (ενδεικτικής διάστασης 2,70x0,45) (εργασία) |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (κάτ. ' αποκοπή 70 €/τεμ) |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 32 | 70,00 € |  |  | 2.240,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Αφρολέξ Νο 250 μέτριας πυκνότητας (ενδεικτικής διάστασης 2,70x0,45) πάχους 5 εκατοστών (υλικό) |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο (για ενδεικτική διάσταση τεμαχίου 2,70* 0,45) |  |  | 32 | 20,00 € |  |  | 640,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Δερματίνης κατάλληλη για ταπετσαρίες με ενισχυμένη αντοχή, γήινου χρώματος όπως επιλεχθεί από την Υπηρεσία (υλικό) |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο (για ενδεικτική διάσταση τεμαχίου 2,70* 0,45) |  |  | 32 | 25,00 € |  |  | 800,00 € |  |  |  |  |  |  |
| Τελικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Γ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Δ: Επισκευή και συντήρηση μεταλλικών κουφωμάτων και κουφωμάτων αλουμινίου και στεγάστρων σκίασης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A |  |  | ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΕΙΔΟΣ |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  | ΑΞΙΑ |  |  | Ποσοστό έκπτωσης |  |  | Σύνολο |
| 1 |  |  | Αντικατάσταση μεντεσέδων |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 500 | 20,00 € |  |  | 10.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Αντικατάσταση κλειδαριών και πόμολων |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 500 | 45,00 € |  |  | 22.500,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Αντικατάσταση υαλοπινάκων τρίπλεξ |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τετραγωνικό μέτρο |  |  | 200 | 50,00 € |  |  | 10.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Αντικατάσταση υαλοπινάκων τρίπλεξ διπλών |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τετραγωνικό μέτρο |  |  | 200 | 75,00 € |  |  | 15.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Αντικατάσταση στεγάστρων σκίασης (τεντόπανο) |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τετραγωνικό μέτρο |  |  | 1000 | 120,00 € |  |  | 120.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Αντικατάσταση στεγάστρων σκίασης (τεντόπανο) |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | τετραγωνικό μέτρο |  |  | 1000 | 80,00 € |  |  | 80.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 50,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή |  |  | 700 | 50,00 € |  |  | 35.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| Τελικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Δ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Ε: Επισκευή και συντήρηση λεβήτων-καυστήρων πετρελαίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A |  |  | ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΕΙΔΟΣ |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  | ΑΞΙΑ |  |  | Ποσοστό έκπτωσης |  |  | Σύνολο |
| 1 |  |  | Καθαρισμός λέβητα-καυστήρα |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 300 | 100,00 € |  |  | 30.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Αντικατάσταση λέβητα -καυστήρα 100.000 θερμίδες |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 2 | 10.000,00 € |  |  | 20.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Αντικατάσταση λέβητα-καυστήρα 120.000 θερμίδες |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 2 | 15.000,00 € |  |  | 30.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Αντικατάσταση λέβητα -καυστήρα 140.000 θερμίδες |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 2 | 20.000,00 € |  |  | 40.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Αντικατάσταση λέβητα-καυστήρα 160.000 θερμίδες |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 2 | 25.000,00 € |  |  | 50.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Ανταλλακτικά λέβητα-καυστήρα |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 500 | 100,00 € |  |  | 50.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Επισκευή λεβήτων-καυστήρων πετρελαίου |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 50,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή |  |  | 300 | 50,00 € |  |  | 15.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| Τελικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Ε |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων και αναβατορίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A |  |  | ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΕΙΔΟΣ |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  | ΑΞΙΑ |  |  | Ποσοστό έκπτωσης |  |  | Σύνολο |
| 1 |  |  | Αναβατόριο ΑΜΕΑ |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 10 | 5.000,00 € |  |  | 50.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Κόστος Συντήρησης κάθε ανελκυστήρα ανά μήνα για τρία έτη |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 5 ανεκλυστ * 12 μηνες * 3 έτη = 180 συντηρήσεις | 60,00 € |  |  | 10.800,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Κόστος Συντήρησης αναβατόριο ΑΜΕΑ ανά μήνα για τρία έτη |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 10 αναβατόρ * 12 μηνες * 3 έτη = 360 συντηρήσεις | 30,00 € |  |  | 10.800,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ετήσιος έλεγχος για την διαπίστευση-πιστοποίηση του ανελκυστήρα |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 5 ανεκλυστ * 3 έτη = 15 πιστοποιήσεις | 250,00 € |  |  | 3.750,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Ανταλλακτικά για επισκευές και συντήρηση μηχανικών και ηλεκτρολογικών μερών ανελκυστήρων και αναβατορίων ΑΜΕΑ |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 200 | 200,00 € |  |  | 40.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Ενδεικτικές επισκευές και συντήρηση μηχανικών και ηλεκτρολογικών μερών ανελκυστήρα και αναβατορίου ΑΜΕΑ: - Επισκευή αρπάγης, - Επισκευή ηλεκτρολογικών διατάξεων θαλάμου, - Επισκευή ελαστικών επικαθήσεων, - Επισκευή γενικότερα καλωδιώσεων, - Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα, - Επισκευή συρματόσχοινων, - Επισκευή υδραυλικών αυτοματισμών και διατάξεων (όπου υπάρχει φθορά κατά περίπτωση και έως του ποσού του προϋπολογισμού). |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 50,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή |  |  | 700 | 50,00 € |  |  | 35.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Τελικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.350,00 € |  |  |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Ζ: Επισκευή και συντήρηση συστήματος γεωθερμίας, κλιματισμού με Fan-coil και αντλίας θερμότητας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A |  | ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΕΙΔΟΣ |  |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  | ΑΞΙΑ |  |  | Ποσοστό έκπτωσης |  |  | Σύνολο |
| 1 |  | Ανταλλακτικά συστήματος γεωθερμίας, κλιματισμού με Fan-coil και αντλίας θερμότητας |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  | τεμάχιο |  |  |  | 170 | 200,00 € |  |  | 34.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ετήσια συντήρηση συστήματος κλιματισμού με Fan-coil |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά συντήρηση) |  |  | τεμάχιο |  |  |  | 30 Fan-coil * 3 έτη= 90 Συντηρήσεις | 35,00 € |  |  | 3.150,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ετήσια συντήρηση συστήματος γεωθερμίας |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά συντήρηση) |  |  | τεμάχιο |  |  |  | 1 σύστημα γεωθερμίας * 3 έτη= 3 Συντηρήσεις | 140,00 € |  |  | 420,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ετήσια συντήρηση συστήματος αντλίας θερμότητας |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά συντήρηση) |  |  | τεμάχιο |  |  |  | 2 συστήματα αντλίας θερμότητας * 3 έτη= 6 Συντηρήσεις | 315,00 € |  |  | 1.890,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Επισκευή συστήματος γεωθερμίας, κλιματισμού με Fan-coil και αντλίας θερμότητας |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας) |  |  | κάτ. ' αποκοπή |  |  |  | 172 | 70,00 € |  |  | 12,040,00 € |  |  |  |  |  |  |
| Τελικό σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Ζ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Η: Επισκευή-συντήρηση και αντικατάσταση κλιματιστικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A |  |  | ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΕΙΔΟΣ |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  | ΑΞΙΑ |  |  | Ποσοστό έκπτωσης |  |  | Σύνολο |
| 1 |  |  | Κλιματιστική μονάδα 12.000 btu |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 100 | 400,00 € |  |  | 40.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Κλιματιστική μονάδα 18.000 btu |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 200 | 800,00 € |  |  | 160.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Κλιματιστική μονάδα 24.000 btu |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 200 | 1.100,00 € |  |  | 220.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Συντήρηση επίτοιχων κλιματιστικών μονάδων έως 24.000 btu |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 2000 | 80,00 € |  |  | 160.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Ανταλλακτικά κλιματιστικών |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 1000 | 120,00 € |  |  | 120.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Επισκευή κλιματιστικών |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 70,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή |  |  | 1000 | 70,00 € |  |  | 70.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| Γενικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Θ: Επισκευή και συντήρηση πυροσβεστήρων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A |  |  | ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΕΙΔΟΣ |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  | ΑΞΙΑ |  |  | Ποσοστό έκπτωσης |  |  | Σύνολο |
| 1 |  |  | Συντήρηση / αναγόμωση πυροσβεστήρων 1-12Kgr |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 1500 | 10,00 € |  |  | 15.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Συντήρηση / αναγόμωση πυροσβεστήρων 25-40Kgr |  |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 500 | 20,00 € |  |  | 10.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Πυροσβεστήρας 6Kgr |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 1000 | 50,00 € |  |  | 50.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Πυροσβεστήρας 12Kgr |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 1000 | 80,00 € |  |  | 80.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Πυροσβεστήρας 25Kgr |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 500 | 150,00 € |  |  | 75.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Πυροσβεστήρας 40Kgr |  |  |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 200 | 400,00 € |  |  | 80.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| Γενικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Θ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Ι: Συντήρηση και Επισκευή Συστημάτων πυρανίχνευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A | ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ |  | ΕΙΔΟΣ |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  |  | ΑΞΙΑ |  |  | Ποσοστό έκπτωσης |  | Σύνολο |
| 1 | Έλεγχος καλής λειτουργίας ανιχνευτών και όπου απαιτείται αποξήλωση και καθαρισμό -αντικατάσταση αυτών ανάλογα με την ρυπαρότητα του προστατευμένου χώρου |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 70,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 180 |  |  | 70,00 € |  |  |  | 12.600,00 € |  |  |  |  |  |
| 2 | έλεγχο και επισκευή των στοιχείων των πινάκων πυρανίχνευσης |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 70,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 180 |  |  | 70,00 € |  |  |  | 12.600,00 € |  |  |  |  |  |
| 3 | έλεγχος και επισκευή αυτόματου φορτιστού και κυκλώματος αυτού |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 70,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 180 |  |  | 70,00 € |  |  |  | 12.600,00 € |  |  |  |  |  |
| 4 | έλεγχος και συντήρηση συσσωρευτών και αντικατάστασή τμημάτων αυτών κατά περίπτωση |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 70,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 180 |  |  | 70,00 € |  |  |  | 12.600,00 € |  |  |  |  |  |
| 5 | έλεγχος ρυθμίσεων βαθμίδων τροφοδοσίας |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 70,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 180 |  |  | 70,00 € |  |  |  | 12.600,00 € |  |  |  |  |  |
| 6 | έλεγχος και επισκευή αυτοματισμών και όπου απαιτείται αντικατάστασή τους |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 70,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 180 |  |  | 70,00 € |  |  |  | 12.600,00 € |  |  |  |  |  |
| 7 | έλεγχος και επισκευή καλωδιώσεων |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 70,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 180 |  |  | 70,00 € |  |  |  | 12.600,00 € |  |  |  |  |  |
| 8 | έλεγχος και συντήρηση κομβίων και όπου απαιτείται μερική ή ολική αντικατάστασή τους |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 70,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 180 |  |  | 70,00 € |  |  |  | 12.600,00 € |  |  |  |  |  |
| 9 | έλεγχο καλής λειτουργίας συναγερμών και ηχητικών οργάνων αυτών και επισκευή τους |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 70,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 180 |  |  | 70,00 € |  |  |  | 12.600,00 € |  |  |  |  |  |
| 10 | ετήσιος έλεγχος , έκδοση πιστοποιητικών & θεώρηση βιβλίου πυροπροστασίας |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανα τεμάχιο 200,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 180 |  |  | 200,00 € |  |  |  | 36.000,00 € |  |  |  |  |  |
| 11 | Επισκευή Συστημάτων πυρανίχνευσης |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 500 |  |  | 50,00 € |  |  |  | 25.000,00 € |  |  |  |  |  |
| Γενικό σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Ι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ ΙΑ: Συντήρηση αεραγωγών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A | ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ |  | ΕΙΔΟΣ |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  |  | ΑΞΙΑ |  |  | Ποσοστό έκπτωσης |  | Σύνολο |
| 1 | Εργασίες Καθαρισμού |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 50,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 60 |  |  | 50,00 € |  |  |  | 3.000,00 € |  |  |  |  |  |
| 2 | Απολύμανση Αεραγωγών |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 50,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 60 |  |  | 50,00 € |  |  |  | 3.000,00 € |  |  |  |  |  |
| 3 | Κλείσιμο Στομίων – Θυρίδων |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 50,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 60 |  |  | 50,00 € |  |  |  | 3.000,00 € |  |  |  |  |  |
| 4 | Συντήρηση και επισκευή εξωτερικής μόνωσης σε όλο το μήκος των αεραγωγών ανά σύστημα |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 50,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 60 |  |  | 50,00 € |  |  |  | 3.000,00 € |  |  |  |  |  |
| 5 | Συντήρηση και επισκευή αυτοματισμών / μοτέρ ανεμιστήρων ανακυκλοφορίας αέρα |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 70,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 60 |  |  | 70,00 € |  |  |  | 4.200,00 € |  |  |  |  |  |
| 6 | Συντήρηση και επισκευή αυτοματισμών / μοτέρ ανεμιστήρων ανακυκλοφορίας αέρα |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 100 |  |  | 150,00 € |  |  |  | 15.000,00 € |  |  |  |  |  |
| Γενικό σύνολο ΟΜΑΔΑΣ ΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ ΙΒ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A | ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ |  | ΕΙΔΟΣ |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  |  | ΑΞΙΑ |  |  | Ποσοστό έκπτωσης |  | Σύνολο |
| 1 | Έλεγχος και επισκευή των διαφόρων στοιχείων και διατάξεων των πυροσβεστικών αντλητικών συγκροτημάτων |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 70,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 100 |  |  | 70,00 € |  |  |  | 7.000,00 € |  |  |  |  |  |
| 2 | Έλεγχος και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης & αποχέτευσης , των μηχανημάτων ύδρευσης , των ψυκτών , καθώς και προμήθεια όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών (φίλτρα κλπ) καθώς και αντικατάσταση αυτών όπου απαιτηθεί. |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 70,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 100 |  |  | 70,00 € |  |  |  | 7.000,00 € |  |  |  |  |  |
| 3 | Έλεγχος και επισκευή των διαφόρων αυτοματισμών (ανιχνευτών κίνησης, ηχητικών οργάνων κλπ) , των συναγερμών των κτιρίων και της προμήθειας των απαραίτητων μπαταριών, ανταλλακτικών κλπ. |  | ΕΡΓΑΣΙΑ (ανά ώρα εργασίας 70,00 €) |  |  |  | κάτ. ' αποκοπή ανα τεμάχιο |  |  | 100 |  |  | 70,00 € |  |  |  | 7.000,00 € |  |  |  |  |  |
| 4 | Υλικά για την επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων |  | ΥΛΙΚΟ |  |  |  | τεμάχιο |  |  | 100 |  |  | 50,00 € |  |  |  | 5.000,00 € |  |  |  |  |  |
| Γενικό σύνολο ΟΜΑΔΑΣ ΙΒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ ΙΓ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ Υ/Δ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A | ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  | ΕΙΔΟΣ |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  |  | ΑΞΙΑ |  |  | Ποσοστό έκπτωσης |  | Σύνολο |
| 1 | Έλεγχος & μέτρηση ανά ηλεκτρικό πίνακα διανομής, διαφόρων ενεργών γραμμών και φορτίου κεντρικών πινάκων όλων των Σχολικών κτιρίων, Παιδικών Σταθμών, Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Χερσονήσου , συμπλήρωση πρωτοκόλλου ελέγχου & πίνακα καταγραφής στοιχείων εσωτερικής εγκατάστασης |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ |  | κάτ. ' αποκοπή ανά τεμάχιο κεντρικού πίνακα κτιρίου |  |  |  |  | 100 |  | 75,00 € |  |  |  | 7.500,00 € |  |  |  |  |  |
| 2 | Έλεγχος & μέτρηση ανά ηλεκτρικό υποπίνακα διανομής, διαφόρων ενεργών γραμμών και φορτίου κεντρικών πινάκων όλων των Σχολικών κτιρίων, Παιδικών Σταθμών, Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Χερσονήσου , συμπλήρωση πρωτοκόλλου ελέγχου & πίνακα καταγραφής στοιχείων εσωτερικής εγκατάστασης |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ |  | κάτ. ' αποκοπή ανά τεμάχιο υποπίνακα κτιρίου |  |  |  |  | 100 |  | 50,00 € |  |  |  | 5.000,00 € |  |  |  |  |  |
| 3 | Πιστοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων & έκδοση ΥΔΕ με μονογραμμικό πινάκων |  |  | ΕΡΓΑΣΙΑ |  | κάτ. ' αποκοπή ανά τεμάχιο ηλεκτρικής παροχής |  |  |  |  | 100 |  | 150,00 € |  |  |  | 15.000,00 € |  |  |  |  |  |
| Γενικό σύνολο ΟΜΑΔΑΣ ΙΓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Σύνολο µε Φ.Π.Α.(ολογράφως):......................................................................................................... .  .........................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ

Αφού έλαβα γνώση τη  Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  προμήθεια με τίτλο  που αναγράφεται, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και την μελέτη αυτής.